ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ПОДБОРА КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (КОС) БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Наименование объекта:		
Заказчик:		
Контактное лицо:		
Телефон/ факс/ e-mail:		

Проектировщик:		
Контактное лицо:		
Телефон/ факс/ e-mail:		

1. Технические характеристики КОС:

Производительность: Qсут. =  	м3/сут; qчас.ср. =  	м3/час;  Qчас.max. =  	м3/час

Количество водопользователей:  	чел

Режим поступления стоков:	напорный	/  безнапорный	(нужное отметить)
Подводящий коллектор:  глубина заложения  	м.;	диаметр  	мм.;   материал  	

2. Химический состав сточных вод:	3. Гидрогеологические условия на объекте:

температура		0С	
pH		мг/л	
БПК5		мг/л	
взвешенные вещества		мг/л	
азот аммонийный		мг/л	
азот нитритов		мг/л	
азот нитратов		мг/л	
фосфор фосфатов		мг/л	

Уровень грунтовых вод (УГВ)   -   	м
Инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

№	Наименование	Мощность слоя, м	
1			
2			
3			
4			
5			

4. Условия сброса очищенной воды:	5. Способ утилизации осадка:

− В сети городской канализации	−  На иловых и песковых площадках

− В грунт (дренаж)	−  В емкость-илонакопитель с последующей откачкой
− На рельеф	− Механическое обезвоживание и обеззараживание

− В водоем

(классификация водоема 	)
6. Дополнительные требования:

Дата "_ 	"   	20__г.	Ответственное лицо:  	/  	/
Вх. №  	 Коммерческое предложение №  	
Исполнитель   	/  	/

ООО «Технический центр «ПромТЭН»
Россия, г. Кострома ул. Костромская д.37 (4942) 39-45-30, e-mail: 394530@mail.ru www.промтэн.рф